# 合肥市浩唐金属制品有限公司配电检测及施工概算明细

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 预估总费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有变压器拆除 | 1、名称：原有变压器拆除 2、型号：10kV 3、 内容：原有变压器拆除 4、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其 | 台 | 1.00 | 2417.65 | 2417.65 | 9万元 |
| 2 | 原有电杆及附件拆除 | 1、名称：原有电杆及附件拆除 2、 内容：原有电杆及附件拆除 3、说明：具体根据现场、 | 项 | 1.00 | 1858.00 | 1858.00 |  |
| 3 | 原有变压器安装 | 1、名称：原有变压器安装 2、型号：10kV 3、 内容：原有变压器安装 4、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其 | 台 | 1.00 | 4523.39 | 4523.39 |  |
| 4 | 电杆组立 | 1、名称： 电杆组立 2、型号：12m 3、 内容：新建电杆组立 4、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其 | 根 | 2.00 | 1320.00 | 2640.00 |  |
| 5 | 杆上附件安装 | 1、名称：杆上附件安装 2、 内容：杆上附件安装 3、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其它资料 | 项 | 1.00 | 950.00 | 950.00 |  |
| 6 | 横担框架安装 | 1、名称：横担框架安装 2、型号：10kV 3、 内容：横担框架安装 4、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其 | 套 | 1.00 | 2200.00 | 2200.00 |  |
| 7 | JP柜 | 1、名称：JP柜 2、型号：JP 3、 内容：JP柜安装 4、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其 | 台 | 1.00 | 9447.28 | 9447.28 |  |
| 8 | 电力电缆 | 1、名称： 电力电缆 2、型号：YJV22-10- 3*50mm2 3、 内容： 电缆敷设 4、说明：具体根据现场、 | m | 50.00 | 183.75 | 9187.50 |  |
| 9 | 动力柜 | 1、名称： 动力柜，市场主流型号 2、输出电压：380V、220V 3、内容：动力柜安装，含基础 4、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其 | 个 | 1.00 | 9500.00 | 9500.00 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 预估总费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 电力电缆 | 1、名称： 电力电缆 2、型号：YJV22-1- 4*240+1*120mm2 3、 内容： 电缆敷设 4、说明：具体根据现场、 | m | 30.00 | 985.47 | 29564.10 |  |
| 11 | 电缆保护管 | 1、名称： 电力电缆 2、型号：CPVC φ 160 3、 内容：管道直埋 4、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其 | m | 15.00 | 35.00 | 525.00 |  |
| 12 | 变压器试验 | 1、名称：变压器试验 2、型号：10kV 3、 内容：包括变压器试验 、出试验报告 4、说明：具体根据现场、 | 台 | 1.00 | 2522.25 | 2522.25 |  |
| 13 | 低压开关柜试验 | 1、名称：低压开关柜试验 2、型号：0.4kV 3、 内容：包括低压开关柜试验、出试验报告 4、说明：具体根据现场、 | 台 | 2.00 | 574.85 | 1149.70 |  |
| 14 | 机械费 | 1、名称：机械费 2、 内容：包括机械费 3、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其它资料 | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 15 | 供电协调及停送电 | 1、名称：供电协调及停送电 2、说明：具体根据现场、政府相关文件、规范等其它资料 | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |