[image: image1.png]



排污许可证
（副本）
中华人民共和国生态环境部监制
合肥市生态环境局印制

持证须知
一、本证根据《排污许可管理办法》及相关文件制定和发放。
二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。
三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。
四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。
五、应当在本证有效期届满前六十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。
六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法》规定的时限及时申请变更本证。
七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录
1

第一册

2

一、排污单位基本情况

3

二、大气污染物排放

3

（一）排放口

6

（二）有组织排放许可限值

18

（三）无组织排放许可条件

19

（四）特殊情况下许可限值

21

（五）排污单位大气排放总许可量

22

三、水污染物排放

22

（一）排放口

23

（二）排放许可限值

24

四、固体废物排放信息

28

五、工业噪声排放信息

29

六、环境管理要求

29

（一）自行监测

64

（二）环境管理台账记录

68

（三）执行（守法）报告

68

（四）信息公开

69

（五）其他控制及管理要求

70

七、许可证变更、延续记录

70

八、其他许可内容

71

第二册

72

九、排污单位登记信息

72

（一）主要产品及产能

74

（二）主要原辅材料及燃料

75

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

82

（四）排污权使用和交易信息

83

十、补充登记信息

84

十一、附图和附件




排污许可证

副本
第一册

[image: image2.png]



证书编号：12340123675855437D001Q
单位名称：肥西县殡葬管理中心
注册地址：肥西县紫蓬镇兴庄村
行业类别：殡葬服务
生产经营场所地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇兴庄村
统一社会信用代码：12340123675855437D
法定代表人（主要负责人）：徐俊
技术负责人：徐俊
固定电话：13721091188  移动电话：13721091188
有效期限：自2026年02月09日起至2031年02月08日止
发证机关：（公章）合肥市生态环境局
发证日期：2026年02月09日

一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

	单位名称
	肥西县殡葬管理中心
	注册地址
	肥西县紫蓬镇兴庄村

	邮政编码
	231200
	生产经营场所地址
	安徽省合肥市肥西县紫蓬镇兴庄村

	行业类别
	殡葬服务
	投产日期
	2012-04-04

	生产经营场所中心经度
	116º 59′ 17.05″
	生产经营场所中心纬度
	31º 46′ 4.40″

	组织机构代码
	
	统一社会信用代码
	12340123675855437D

	技术负责人
	徐俊
	联系电话
	13721091188

	所在地是否属于大气重点控制区
	是
	所在地是否属于总磷控制区
	否

	所在地是否属于总氮控制区
	是
	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域
	否

	是否位于工业园区
	否
	所属工业园区名称
	

	是否需要改正
	否
	排污许可证管理类别
	简化管理

	是否通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标

否



	主要污染物类别
	☑废气☑废水

	主要污染物种类
	☑颗粒物

☑SO2

☑NOx

□VOCs

☑其他特征污染物（一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度,氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度）
	☑COD

☑氨氮

☑其他特征污染物（五日生化需氧量,pH值,悬浮物,氯化物（以Cl-计）,大肠埃希氏菌）

	大气污染物排放形式
	☑有组织

☑无组织
	废水污染物排放规律
	 

	大气污染物排放执行标准名称
	火葬场大气污染物排放标准GB 13801-2015,恶臭污染物排放标准GB 14554-93

	水污染物排放执行标准名称
	


二、大气污染物排放

（一）排放口

表2  大气排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度（℃）
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

116°59′19.07″

31°46′6.10″

15

0.3

75

2

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

116°59′18.20″

31°46′5.70″

15

0.3

75

3

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

116°59′18.28″

31°46′5.34″

15

0.3

75

4

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

116°59′19.28″

31°46′4.87″

15

0.3

75

5

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

116°59′18.53″

31°46′6.10″

15

0.3

75

6

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

116°59′18.46″

31°46′4.87″

15

0.3

75

7

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

116°59′13.45″

31°46′8.15″

15

0.3

75

8

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,汞 ,林格曼黑度,一氧化碳,二噁英,氯化氢

116°59′13.74″

31°46′8.29″

15

0.3

75

9

DA009

9#污水处理站废气排气筒

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度

116°59′17.09″

31°46′7.36″

15

0.3

常温




（二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可排放速率限值
(kg/h)
	许可年排放量限值（t/a）
	承诺更加严格排放浓度限值

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	颗粒物

/

SO2

/

NOx

/

VOCs

/



	一般排放口

	1

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

一氧化碳

150mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

氮氧化物

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

3

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

氯化氢

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

4

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

汞 

0.1mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

5

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

林格曼黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

6

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

7

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

二噁英

0.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

8

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

9

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

一氧化碳

150mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

10

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

氮氧化物

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

11

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

12

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

汞 

0.1mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

13

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

氯化氢

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

14

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

15

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

二噁英

0.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

16

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

林格曼黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

17

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

氮氧化物

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

18

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

一氧化碳

150mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

19

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

林格曼黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

20

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

21

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

氯化氢

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

22

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

二噁英

0.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

23

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

24

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

汞 

0.1mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

25

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

26

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

氯化氢

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

27

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

汞 

0.1mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

28

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

29

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

氮氧化物

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

30

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

林格曼黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

31

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

二噁英

0.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

32

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

一氧化碳

150mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

33

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

氮氧化物

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

34

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

氯化氢

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

35

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

36

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

二噁英

0.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

37

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

林格曼黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

38

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

39

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

汞 

0.1mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

40

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

一氧化碳

150mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

41

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

氮氧化物

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

42

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

汞 

0.1mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

43

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

一氧化碳

150mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

44

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

45

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

二噁英

0.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

46

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

林格曼黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

47

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

氯化氢

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

48

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

49

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氯化氢

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

50

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

林格曼黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

51

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氮氧化物

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

52

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

53

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

汞 

0.1mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

54

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

二噁英

0.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

55

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

一氧化碳

150mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

56

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

57

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

58

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

林格曼黑度

1级

/

/

/

/

/

/

/级

59

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氯化氢

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

60

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氮氧化物

200mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

61

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

二噁英

0.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

62

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

一氧化碳

150mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

63

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

汞 

0.1mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

64

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

二氧化硫

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

65

DA009

9#污水处理站废气排气筒

氨（氨气）

/mg/Nm3

4.9

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

66

DA009

9#污水处理站废气排气筒

臭气浓度

2000

/

/

/

/

/

/

/

67

DA009

9#污水处理站废气排气筒

硫化氢

/mg/Nm3

0.33

/

/

/

/

/

/mg/Nm3



	一般排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/



	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

SO2

NOx

VOCs




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂有组织排放总计备注信息

	/


（三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放
	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	1

厂界

硫化氢

污水处理站水处理池加盖板密闭

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

0.06mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

2

厂界

臭气浓度

污水处理站水处理池加盖板密闭

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

20

/

/

/

/

/

/

3

厂界

氨（氨气）

污水处理站水处理池加盖板密闭

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

1.5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/mg/Nm3



	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




（四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放
	排放口类型
	污染物种类
	许可排放时段
	许可排放浓度限值
	许可日排放量限值（kg/d）
	许可月排放量限值（t/m）

	环境质量限期达标规划要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	重污染天气应对要求

	主要排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	一般排放口
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	无组织排放
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/



	全厂合计
	颗粒物

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/




	冬季污染防治其他备注信息

	

	其他特殊情况备注信息

	


注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况
（五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

/

/

/

/

/

2

SO2

/

/

/

/

/

3

NOx

/

/

/

/

/

4

VOCs

/

/

/

/

/




	企业大气排放总许可量备注信息

	


注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。
三、水污染物排放

（一）排放口

表7雨水排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标（4）
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	受纳水体功能目标（3）
	经度
	纬度
	

	1

DW001

雨水排放口

116°59′14.28″

31°46′3.18″

直接进入江河、湖、库等水环境

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

降雨时

梳头河

III类

116°59′21.08″

31°46′3.79″




（二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可年排放量限值（t/a）

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	CODcr

氨氮



	一般排放口

	

	一般排放口合计
	CODcr

氨氮



	全厂排放口总计

	全厂排放口总计
	CODcr

/

/

/

/

/

氨氮

/

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	/

	一般排放口备注信息

	/

	全厂排放口备注信息

	/


注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。
四、固体废物排放信息

表9 固体废物基础信息表
	固体废物基础信息表

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

危险废物

危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥

HW18  772-003-18

T

/

固态（固态废物，S）

火化区

委托处置

收集烟粉尘

2

危险废物

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

HW49  900-041-49

T/In

/

固态（固态废物，S）

1#污水处理站,2#污水处理站

自行贮存,委托处置

废84消毒液瓶

3

危险废物

感染性废物

HW01  841-001-01

In

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,自行处置

解剖废物

4

危险废物

废石棉建材、废石棉绝缘材料

HW36  900-031-36

T

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,委托处置

废耐火材料

5

危险废物

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

HW49  900-041-49

T/In

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,委托处置

废布袋

6

危险废物

固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭

HW18  772-005-18

T

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,委托处置

废活性炭

7

危险废物

采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）

HW49  772-006-49

T/In

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,委托处置

除酸脱硫渣




表10 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存和自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	火化炉
	设施编号
	TS002

	设施类型
	自行利用/处置设施
	位置
	经度116°59′15.68″ 纬度31°46′5.74″

	是否符合相关标准要求（贮存设施填报）
	
	自行利用/处置方式（处置设施填报）
	焚烧

	自行贮存/利用/处置能力
	8
	单位
	台
	面积（贮存设施填报m2）
	

	自行贮存/利用/处置固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

危险废物

感染性废物

HW01  841-001-01

In

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,自行处置

解剖废物



	污染防控技术要求

	危险废物填埋场不得填埋医疗废物、与衬层具有不相容性反应的废物、液态废物：利用/处置设施、场所应按照规定设置危险废物识别标志等。排污单位生产运营期间危险废物自行利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB115562.2、GB 18484、GB 18598~GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。

	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存和自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	危废暂存间
	设施编号
	TS001

	设施类型
	自行贮存设施
	位置
	经度116°59′18.67″ 纬度31°46′5.81″

	是否符合相关标准要求（贮存设施填报）
	是
	自行利用/处置方式（处置设施填报）
	

	自行贮存/利用/处置能力
	25
	单位
	t
	面积（贮存设施填报m2）
	25

	自行贮存/利用/处置固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1

危险废物

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

HW49  900-041-49

T/In

/

固态（固态废物，S）

1#污水处理站,2#污水处理站

自行贮存,委托处置

废84消毒液瓶

2

危险废物

感染性废物

HW01  841-001-01

In

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,自行处置

解剖废物

3

危险废物

废石棉建材、废石棉绝缘材料

HW36  900-031-36

T

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,委托处置

废耐火材料

4

危险废物

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

HW49  900-041-49

T/In

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,委托处置

废布袋

5

危险废物

固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭

HW18  772-005-18

T

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,委托处置

废活性炭

6

危险废物

采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣（液）

HW49  772-006-49

T/In

/

固态（固态废物，S）

火化区

自行贮存,委托处置

除酸脱硫渣



	污染防控技术要求

	包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护应符合 GB15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。


委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：
排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面台同，在合同中约定污染防治要求：转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险发物转移联单等。
五、工业噪声排放信息

表11 工业噪声排放信息表
	产噪单元编号
	产噪单元名称
	主要产噪设施及数量
	主要噪声污染防治设施及数量

	CZ0002

污水处理

风机/2台

隔声屏障/2个

泵/2台

基础减振/4套

CZ0001

遗体火化

尾气净化系统/9台

厂房隔声/3座

风机/9台

基础减振/26座

火化炉/8台



	排放标准名称及编号
生产时段
昼间
夜间
工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008

06:00-22:00

22:00-06:00



	工业噪声排放许可管理要求
厂界噪声点位名称
厂界外声环境功能区类别
工业噪声许可排放限值  dB(A)
昼间
夜间
等效声级
等效声级
频发噪声最大声级
偶发噪声最大声级
北厂界

2

60

50

60

65

东厂界

2

60

50

60

65

西厂界

2

60

50

60

65

南厂界

2

60

50

60

65

厂界噪声点位名称
监测指标
监测技术
自动监测是否应联网
手工监测频次
北厂界

等效声级,最大声级

手工

否

1次/季

东厂界

等效声级,最大声级

手工

否

1次/季

南厂界

等效声级,最大声级

手工

否

1次/季

西厂界

等效声级,最大声级

手工

否

1次/季



	其他信息

	工业噪声污染防治应满足 GB/T 50087 和 HJ 2034 中噪声控制相关要求。a) 优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。b)设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构(如较链、锁扣等)和密封机构(材料》的磨损情况等，及时保养、更换。c)大型声综合治理工程应制定检修计划和应急预案。污染治理系统检修时间应与工艺设备同步，对可能有问题的治理系统或设备应随时检查，检修和检查结果应记录并存档。d)噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。。e)所有噪声与振动控制设备，都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。f)定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。


六、环境管理要求

（一）自行监测

表12 自行监测及记录表
	序号
	污染源

类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测

频次
	手工测定方法
	其他信息

	1

废气

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

2

废气

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

汞 

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光 光度法（暂行）

3

废气

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

4

废气

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

一氧化碳

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999

5

废气

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

6

废气

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000

7

废气

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二噁英

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008

8

废气

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

9

废气

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

10

废气

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

汞 

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光 光度法（暂行）

11

废气

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

12

废气

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

一氧化碳

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999

13

废气

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

14

废气

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000

15

废气

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二噁英

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008

16

废气

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

17

废气

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

18

废气

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

汞 

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光 光度法（暂行）

19

废气

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

20

废气

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

一氧化碳

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999

21

废气

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

22

废气

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000

23

废气

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二噁英

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008

24

废气

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

25

废气

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

26

废气

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

汞 

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光 光度法（暂行）

27

废气

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

28

废气

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

一氧化碳

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999

29

废气

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

30

废气

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000

31

废气

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二噁英

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008

32

废气

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

33

废气

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

34

废气

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

汞 

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光 光度法（暂行）

35

废气

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

36

废气

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

一氧化碳

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999

37

废气

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

38

废气

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000

39

废气

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二噁英

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008

40

废气

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

41

废气

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

42

废气

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

汞 

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光 光度法（暂行）

43

废气

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

44

废气

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

一氧化碳

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999

45

废气

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

46

废气

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000

47

废气

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

二噁英

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008

48

废气

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

49

废气

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

50

废气

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

汞 

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）

51

废气

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

52

废气

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

一氧化碳

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999

53

废气

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016

54

废气

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017

55

废气

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

二噁英

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008

56

废气

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

57

废气

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

林格曼黑度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007

58

废气

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

汞 

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）

59

废气

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014

60

废气

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

一氧化碳

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999

61

废气

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016

62

废气

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

二氧化硫

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017

63

废气

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

二噁英

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008

64

废气

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

65

废气

DA009

9#污水处理站废气排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

臭气浓度

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法   HJ 1262-2022

66

废气

DA009

9#污水处理站废气排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

67

废气

DA009

9#污水处理站废气排气筒

烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/年

污染源废气  硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）

68

废气

厂界

温度,湿度,气压,风速,风向

臭气浓度

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993

69

废气

厂界

温度,湿度,气压,风速,风向

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

70

废气

厂界

温度,湿度,气压,风速,风向

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）




监测质量保证与质量控制要求:
按照 HJ 819 要求，排污单位应当根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

监测数据记录、整理、存档要求:

排污单位应按照HJ819执行，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。（1）手工监测的记录:应当定期记录开展手工监测的采样日期、时间、污染物排放口和检测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账记录报表。（2）监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版和纸质版同时记录，保存时间不少于五年。
（二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

基本信息

内容主要包括单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产设施及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等。

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。

电子台账+纸质台账

台账保存时间不低于5年

2

生产设施运行管理信息

a)生产运行情况包括生产设施(设备)、公用单元和全厂运行情况，重点记录排污许可证中相关信息的实际情况及与污染物治理、排放相关的主要运行参数。正常情况各生产单元主要生产设施设备的累计生产时间，主要产品产量，原辅材料使用情况等数据。b) 产品产量：记录统计时段内主要产品产量。c) 原辅材料： 记录名称、单位、用量、挥发性有机物含量等。

生产设施运行状况接照排污单位生产班制记录，每班次记录 1 次。产品产量连续性生产的排污单位接日记录，每日记录 1 次，周期性生产的按照一个周期进行记录，周期小于 1 天的按日记录。原辅料按照采购批次记录，每批次记录 1 次。燃料按照采购批次记录，每批次记录 1 次。生产设施非正常工况按照工况期记录，每非正常工况期记录 1 次

电子台账+纸质台账

台账保存时间不低于5年

3

污染防治设施运行管理信息

a）正常情况：污染防治设施运行管理信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。 1）有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数、维护保养情况等。 2）无组织废气记录无组织废气排放控制措施执行情况。3）废水处理设施记录运行时间、运行参数、维护保养情况、药剂添加情况等   b）非正常情况：内容应记录起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告、应对措施等。

a)正常情况 1)运行情况:按日或班次记录，1次/日或1次/班次。2)主要药剂添加情况:按日或批次记录，1次/日或1次/批次。b)非正常情况按照非正常情况期记录，1次/非正常情况期。

电子台账+纸质台账

台账保存时间不低于5年

4

监测记录信息

手工监测记录信息包括开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、采样方法、监测结果等，同步记录生产工况。

告。同步记录监测期间的生产工况。2、对于采用手工监

测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等，每发生一次记录1次；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等，每

发生一次记录1次。噪声污染防治设施维修和更换情况记

录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容，每发生

一次记录1次。3、对于采用自动监测的工业噪声排污单位，应记录自动监测时段信息，自动监测设备异常情况以及噪声污染防治设施维修和更换情况。自动监测时段信息应记录工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等，每发生 1次记录1次。自动监测设备异

常情况记录内容包括异常情况开始时间、结束时间、异常情况情形、是否报告、应对措施等，每发生 1次记录1次。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容，每发生一次记录1次。

与监测频次保持一致。

电子台账+纸质台账

台账保存时间不低于5年

5

其他环境管理信息

1）危险废物：根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）,危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器)包装编码、容器/包装类型、容器)包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器)包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门内经办人、产生批次编码/出库批次编码等。危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。

1)危险废物：产生环节记录表适用于危险废物日产日清的情形，其他情形可做适当调整：危险废物贮存环节记录表、危险废物产生单位自行利用处置环节记录表按批次填写；危险废物台账企业内部报表原则上每月10 日之前完成上月报表，并按月装订成册。危险废物产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。

电子台账+纸质台账

台账保存时间不低于5年

6

其他环境管理信息

记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等；噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容；手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等

手工监测时段非正常工况，每发生一次记录1次；超标排放，每发生一次记录1次；噪声污染防治设施维修和更换每发生一次记录1次

电子台账+纸质台账

台账保存时间不少于5年




（三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

	序号
	上报频次
	主要内容
	上报截止时间
	其他信息

	1

年报

在全国排污许可证管理信息平台填报：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。

01-15




（四）信息公开

表15  信息公开表

	序号
	公开方式
	时间节点
	公开内容
	其他信息

	1

1、国家排污许可信息公开系统；2.其他便于公众知晓的方式。

及时公开，及时更新。

1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。

按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理条例》执行。




（五）其他控制及管理要求

	大气环境管理要求

	严格做到达标排放。

	水环境管理要求

	严格做到达标排放。

	土壤污染防治要求

	1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。

	固体废物污染环境防治要求

	1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合GB18599的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照GB18484等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

	其他控制及管理要求

	/


七、许可证变更、延续记录

表16  许可证变更、延续记录表
	重新申请/变更/延续时间
	内容/事由
	重新申请/变更/延续前证书编号

	重新申请,2026-02-09

新建肥西县殡葬管理中心及红土山生命文化园改造提升项目，新增2套火化炉，新增对应2个排气筒，新建2个污水处理站。

12340123675855437D001Q

变更,2026-01-20

基本信息变更，将固定电话由“18155196328”改为“13721091188”，将移动电话由“18155196328”改为“13721091188”，将技术负责人由“曹秀德”改为“徐俊”，将法定代表人由“曹秀德”改为“徐俊”

12340123675855437D001Q

变更,2024-07-02

按审核要求变更

12340123675855437D001Q




注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。
八、其他许可内容

加强日常管理，各项污染物指标严格做到达标排放。

排污许可证

副本
第二册

[image: image3.png]



证书编号：12340123675855437D001Q
单位名称：肥西县殡葬管理中心
注册地址：肥西县紫蓬镇兴庄村
行业类别：殡葬服务
生产经营场所地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇兴庄村
统一社会信用代码：12340123675855437D
法定代表人（主要负责人）：徐俊
技术负责人：徐俊
固定电话：13721091188  移动电话：13721091188
有效期限：自2026年02月09日起至2031年02月08日止
发证机关：（公章）合肥市生态环境局
发证日期：2026年02月09日

九、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表17 主要产品及产能信息表

	序号
	生产单元类型
	主要生产单元名称
	主要工艺名称（1）
	生产设施名称（2）
	生产设施编号
	设施参数（3）
	其他设施信息
	产品名称（4）
	生产能力（5）
	计量单位（6）
	设计年生产时间（h）（7）
	其他产品信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	设计值
	计量单位
	其他设施参数信息
	
	
	
	
	
	
	

	1

主体工程

火化区

遗体火化

捡灰式火化炉

MF0004

火化速度

2

具/h

火化的遗体

8000

具/年

8760

根据需要进行生产

捡灰式火化炉

MF0005

火化速度

2

具/h

捡灰式火化炉

MF0006

火化速度

2

具/h

捡灰式火化炉

MF0010

火化速度

2

具/h

捡灰式火化炉

MF0011

火化速度

2

具/h

平板式火化炉

MF0001

火化速度

2

具/h

平板式火化炉

MF0002

火化速度

2

具/h

平板式火化炉

MF0003

火化速度

2

具/h

储运工程

冷冻单元

遗体暂存

遗体冷藏柜

MF0008

遗体冷藏柜100个

储运工程

骨灰寄存区

骨灰验装

骨灰寄存室

MF0009

储量

1000

格位

2个骨灰寄存室

辅助工程

环保单元

污水处理

2#污水处理站

MF0012

设施处理能力

20

m3/d

废气处理

5000

Nm3/h

8760

处理餐饮用水、职工生活办公用水、公共卫生间用水。

辅助工程

环保单元

污水处理

1#污水处理站

MF0007

设施处理能力

0.4

m3/d

处理遗体清洗用水、解剖用水。

2

主体工程

遗体处置单元

解剖或整容化妆等殡仪服务

遗体解剖

MF0016

设计生产能力

0.09

m3/d

解剖用水量

遗体处置

8000

具/年

8760

根据需要进行生产

遗体清洗沐浴设备

MF0015

设计生产能力

0.22

m3/d

遗体处理间用水量

遗体消毒设备

MF0013

设计生产能力

4000

具/a

遗体消毒设备

MF0014

设计生产能力

4000

具/a




（二）主要原辅材料及燃料

表18 主要原辅材料及燃料信息表 

	序号
	种类（1）
	名称（2）
	年最大使用量
	计量单位（3）
	硫元素占比(%)
	有毒有害成分及占比（%）（4）
	其他信息

	原料及辅料

	1

辅料

除尘袋

8

个

/

/

2

辅料

骨灰盒

8000

个

/

/

3

原料

0#柴油

144

t/a

/

/

4

原料

次氯酸钠

4.3

t/a

/

/

5

原料

活性炭粉

2.8

t/a

/

/

6

原料

柠檬酸钠

0.8

t/a

/

/

7

原料

氢氧化钠

0.5

t/a

/

/

8

原料

消毒剂（84）

0.04

t/a

/

/



	燃料

	序号
	燃料名称
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	热值(MJ/kg、
MJ/m³)
	年最大使用量（万t/a、万m³/a）
	其他信息

	1

柴油

/

0.025

/

42.9

0.0144




（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 

	序号
	产污设施编号
	产污设施名称（1）
	对应产污环节名称（2）
	污染物种类（3）
	排放形式（4）
	污染防治设施
	有组织排放口编号（6）
	有组织排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称（5）
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	

	1

MF0001

捡灰式火化炉

遗体火化

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

有组织

TA001

其他废气收集处理系统

密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放

否

DA001

1#火化机焚烧尾气排放口

是

一般排放口

2

MF0002

捡灰式火化炉

遗体火化

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

有组织

TA002

其他废气收集处理系统

密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放

否

DA002

2#火化机焚烧尾气排放口

是

一般排放口

3

MF0003

捡灰式火化炉

遗体火化

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

有组织

TA003

其他废气收集处理系统

密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放

否

DA003

3#火化机焚烧尾气排放口

是

一般排放口

4

MF0004

捡灰式火化炉

遗体火化

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

有组织

TA004

其他废气收集处理系统

密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放

否

DA004

4#火化机焚烧尾气排放口

是

一般排放口

5

MF0005

捡灰式火化炉

遗体火化

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

有组织

TA005

其他废气收集处理系统

密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放

否

DA005

5#火化机焚烧尾气排放口

是

一般排放口

6

MF0006

捡灰式火化炉

遗体火化

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

有组织

TA006

其他废气收集处理系统

密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放

否

DA006

6#火化机焚烧尾气排放口

是

一般排放口

7

MF0010

捡灰式火化炉

遗体火化

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,汞 ,二噁英,林格曼黑度

有组织

TA007

其他废气收集处理系统

密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放

是

DA007

7#火化机焚烧尾气排放口

是

一般排放口

8

MF0011

捡灰式火化炉

遗体火化

二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,汞 ,林格曼黑度,一氧化碳,二噁英,氯化氢

有组织

TA008

其他废气收集处理系统

密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放

是

DA008

8#火化机焚烧尾气排放口

是

一般排放口

9

MF0012

2#污水处理站

污水处理

氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度

有组织

TA009

恶臭治理系统

密闭微负压集中收集+二级活性炭+15米高排气筒排放

是

DA009

9#污水处理站废气排气筒

是

一般排放口




表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染防治设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律（4）
	排放口编号（6）
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称（5）
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

生产废水

化学需氧量,氨氮（NH3-N）,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,氯化物（以Cl-计）,大肠埃希氏菌

TW002

生产废水预处理设施

格栅+调节池+缺氧池+接触氧化池 一体化装置（MBR 膜生物反应器+次氯酸钠消毒）

是

/

不外排

无

生产废水（遗体清洗用水+解剖用水）经紫外线消毒池预处理后排入1#污水处理站处理（治理工艺：MBR 膜-生物反应工艺+消毒）处理，执行城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“冲厕”和“城市绿化”标准

2

生活污水

化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,五日生化需氧量,悬浮物,氯化物（以Cl-计）,大肠埃希氏菌

TW003

生活污水处理设施

格栅+调节池+缺氧池+接触氧化池+一体化装置（MBR 膜生物反应器+次氯酸钠消毒）

是

/

不外排

无

生活污水（经化粪池预处理）与食堂废水（经油水分离器预处理）等排入厂区南侧新建 2#污水处理站处理,经污水处理站处理的废水

执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“冲厕”和“城市绿化”标准




（四）排污权使用和交易信息

	无。


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。
十、补充登记信息

表21  工业噪声
	工业噪声
	工业噪声污染防治设施
	执行标准及标准号

	


其他需要说明的信息
	


十一、附图和附件

[image: image4.png]R

]

BELE F--> W

A

2
St o=

Bk F--> GIL N

*
x
&
»

IR AR
H: W—— BB G——KAHUES: N—ME




[image: image5.png]Bk

TGIRALTE RGE

o

e Sl
v
Hil Wi SR AL MBR its
it
kit

]




图1 生产工艺流程图
[image: image6.png]o ERRS s sns





图2  生产厂区总平面布置图
[image: image7.png]



图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表
1 生产设施编码对照表
	生产设施许可编号

	生产设施企业内部编号

	生产设施名称

	主要生产单元名称

	主要工艺名称


	MF0001

	MF0001

	平板式火化炉

	火化区

	遗体火化


	MF0002

	MF0002

	平板式火化炉

	火化区

	遗体火化


	MF0003

	MF0003

	平板式火化炉

	火化区

	遗体火化


	MF0004

	MF0004

	捡灰式火化炉

	火化区

	遗体火化


	MF0005

	MF0005

	捡灰式火化炉

	火化区

	遗体火化


	MF0006

	MF0006

	捡灰式火化炉

	火化区

	遗体火化


	MF0007

	MF0007

	1#污水处理站

	环保单元

	污水处理


	MF0008

	MF0008

	遗体冷藏柜

	冷冻单元

	遗体暂存


	MF0009

	MF0009

	骨灰寄存室

	骨灰寄存区

	骨灰验装


	MF0010

	MF0010

	捡灰式火化炉

	火化区

	遗体火化


	MF0011

	MF0011

	捡灰式火化炉

	火化区

	遗体火化


	MF0012

	MF0012

	2#污水处理站

	环保单元

	污水处理


	MF0013

	MF0013

	遗体消毒设备

	遗体处置单元

	解剖或整容化妆等殡仪服务


	MF0014

	MF0014

	遗体消毒设备

	遗体处置单元

	解剖或整容化妆等殡仪服务


	MF0015

	MF0015

	遗体清洗沐浴设备

	遗体处置单元

	解剖或整容化妆等殡仪服务


	MF0016

	MF0016

	遗体解剖

	遗体处置单元

	解剖或整容化妆等殡仪服务



	


2.1 废气污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TA001

	TA001

	其他废气收集处理系统

	密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放


	TA002

	TA002

	其他废气收集处理系统

	密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放


	TA003

	TA003

	其他废气收集处理系统

	密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放


	TA004

	TA004

	其他废气收集处理系统

	密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放


	TA005

	TA005

	其他废气收集处理系统

	密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放


	TA006

	TA006

	其他废气收集处理系统

	密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放


	TA007

	TA007

	其他废气收集处理系统

	密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放


	TA008

	TA008

	其他废气收集处理系统

	密闭微负压集中收集+脱硫脱酸脱脂+风冷高效降温+旋风除尘+布袋除尘+喷吹收尘+15米高排气筒排放


	TA009

	TA009

	恶臭治理系统

	密闭微负压集中收集+二级活性炭+15米高排气筒排放



	


2.2 废水污染治理设施编码对照表
	污染治理设施许可编号

	污染治理设施企业内部编号

	污染治理设施名称

	污染治理设施工艺


	TW002

	TW001

	生产废水预处理设施

	格栅+调节池+缺氧池+接触氧化池 一体化装置（MBR 膜生物反应器+次氯酸钠消毒）


	TW003

	TW002

	生活污水处理设施

	格栅+调节池+缺氧池+接触氧化池+一体化装置（MBR 膜生物反应器+次氯酸钠消毒）



	


3.1 废气排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型


	DA001

	DA001

	1#火化机焚烧尾气排放口

	一般排放口


	DA002

	DA002

	2#火化机焚烧尾气排放口

	一般排放口


	DA003

	DA003

	3#火化机焚烧尾气排放口

	一般排放口


	DA004

	DA004

	4#火化机焚烧尾气排放口

	一般排放口


	DA005

	DA005

	5#火化机焚烧尾气排放口

	一般排放口


	DA006

	DA006

	6#火化机焚烧尾气排放口

	一般排放口


	DA007

	DA007

	7#火化机焚烧尾气排放口

	一般排放口


	DA008

	DA008

	8#火化机焚烧尾气排放口

	一般排放口


	DA009

	DA009

	9#污水处理站废气排气筒

	一般排放口



	


3.2 废水排放口编码对照表
	排放口许可编号

	排放口企业内部编号

	排放口名称

	排放口类型


	DW001

	YS001

	雨水排放口

	雨水排放口



	


4无组织排放编码对照表
	无组织排放许可编号

	无组织排放企业内部编号

	产污环节



	


90

